洪环环评〔2022〕41号

关于国家能源集团进贤县峰里塘60MW渔光互补发电项目110kV升压站工程

环境影响报告表的批复

国能江西新能源产业有限公司：

你公司报送的《国家能源集团进贤县峰里塘60MW渔光互补发电项目110kV升压站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）行政许可申请收悉。经审核，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。拟建110kV升压站站址位于南昌市进贤县二塘乡峰里塘境内。

升压站总占地面积5500m2，围墙内占地面积4332.28m2。新建110kV升压站1座，建设1台60MVA主变压器，采用户外布置；无功补偿容量为±15MVar，配套110kV出线间隔1个。

本工程总投资1141.4704万元，其中环保投资39万，环保投资占总投资3.4%。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，在认真落实《报告表》中各项污染防治措施的前提下，我局原则同意。

二、污染防治措施及要求

（一）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

（二）项目按照有关规范及要求设计，符合当地规划要求，采取有效防护措施保护生态环境。

（三）线路周边有敏感点的线路应严格落实安全环保相关要求；落实电磁环境相关保护措施，确保各环境影响因子满足相应的标准限值；相关区域应设警告标示；加强输变电相关环境保护知识的宣传、解释及培训工作。

（四）严格落实防噪措施，确保声环境满足相应的标准限值。

（五）加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治和生态保护措施。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现敏感点有环境影响因子超标，应采取有效措施确保满足标准限值要求。项目建成后，应按照规定程序开展竣工环保验收，并依法公开验收报告，项目经验收合格后方可正式投入运营。

四、项目执行标准

（一）电磁环境：工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准。

（二）噪声：运行期变电站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

五、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告表》所涉内容，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件；批复后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（二）日常环境监督管理要求。请南昌市进贤生态环境局加强本项目日常环境监督管理。你公司应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

南昌市生态环境局

2022年5月9日

（此件主动公开)

抄送：南昌市进贤生态环境局。

南昌市生态环境局办公室               2022年5月9日印发